УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением мэрии города

от 30.07.2010 № 207-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВОЧНЫХ КАРМАНОВ

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ВХОДЯЩЕМ В СОСТАВ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Г.ЧЕРЕПОВЕЦ

2010 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ								3

2. ТИПЫ ПОКРЫТИЙ

ТИП 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				4

ТИП 2. НАБИВНОЕ ПОКРЫТИЕ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	5

ТИП 3. ПЛИТОЧНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ				6

ТИП 4. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТКИ ТП 1-0.5*0.5*0.06	7

ТИП 5. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТКИ-ЭКО 265*265*60	8

3. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ							9

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

ПО УСТРОЙСТВУ ПАРКОВОЧНЫХ КАРМАНОВ			          10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях организации действий собственников помещений в многоквартирном доме в решении вопроса организации парковочных карманов на земельном участке, входящем в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

1.2. Методические рекомендации носят рекомендательный характер.

2. ТИПЫ ПОКРЫТИЙ

ТИП 5. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТКИ-ЭКО 265*265*60

3. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость 1 кв. м парковочных покрытий по типам в действующих ценах с НДС по состоянию на май 2010 г.:

Тип 1. Асфальтобетонное покрытие толщ. 5 см		- 1248 руб.

Тип 2. Набивное покрытие, песчано-гравийная смесь	-   490 руб.

Тип 3. Плиточное дорожное покрытие			- 2359 руб.

Тип 5. Дорожное покрытие из плитки-ЭКО			- 1479 руб.

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

ПО УСТРОЙСТВУ ПАРКОВОЧНЫХ КАРМАНОВ

1. Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу использования земельного участка для устройства парковочных карманов в порядке, установленном статьями 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Получение в управлении архитектуры и градостроительства мэрии выкопировки с планшетов города в масштабе 1:500.

3. Выполнение схемы планировочной организации земельного участка с устройством парковочных мест на выкопировке, выданной в управлении архитектуры и градостроительства мэрии. Схема выполняется проектной организацией, соответствующей требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование.

В состав схемы планировочной организации парковочных карманов следует включить узлы применяемых покрытий (в случае если схема выполняется не по Методическим рекомендациям).

4. Согласование схемы планировочной организации парковочных карманов с:

- МУП города Череповца «Водоканал» (пр. Луначарского, 26);

- МУП города Череповца «Теплоэнергия» (ул. Пролетарская, 59);

- ОАО «Череповецгаз» (пр. Луначарского, 28);

- МУП города Череповца «Электросеть» (ул. Милютина, 3);

- Вологодским филиалом ОАО «Северо-Западный Телеком» (ул. Коммунистов, 29);

- МУП города Череповца «Электросвет» (ул. Ленина, 26);

- управлением охраны окружающей среды мэрии;

- отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел по городу Череповцу (район ДОКа, ул. Промышленная, 2) (в случае примыкания парковочных карманов к проезжей части улиц);

- департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии (Советский пр., 15) (в случае примыкания парковочных карманов к землям общего пользования).

Согласование схемы планировочной организации парковочных карманов заявитель осуществляет самостоятельно или в управлении архитектуры и градостроительства мэрии на комиссии с приглашением представителей вышеуказанных организаций.

5. Согласование схемы планировочной организации парковочных карманов с управлением архитектуры и градостроительства мэрии (необходимо представить протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и согласования с организациями, указанными в пункте 4 данного раздела Методических рекомендаций).

6. Получение разрешения на производство земляных работ в управлении охраны окружающей среды мэрии (после рассмотрения и согласования схемы с организациями, указанными в пунктах 4, 5 данного раздела Методических рекомендаций).